## СкладСибматек
Для поиска в таблице нажмите клавиши Ctrl+F
Предлагаем поставку со склада в Новосибирске.
№ | Наименование | Номер для заказа | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС | Примечание
1 | Датчик линейный инкрементный фотоэлектрический, длина перемещений 850 мм, вых. сигнал sin/cos 1Vpp, положение референтной метки через 50 мм, напряжение питания 5В, период сигнала, мкм 40, класс точности 3, кабель 3 м | ЛИР10-1-0850-03-05-СН-40-3-3,0 | шт | 1 | 25000 | 25000
2 | Датчик линейный инкрементный фотоэлектрический, длина перемещений 2000 мм, вых. сигнал sin/cos 1Vpp, положение референтной метки через 50 мм, напряжение питания 5В, период сигнала, мкм 40, класс точности 3, кабель 3 м | ЛИР10-1-2000-03-05-СН-40-3-3,0 | шт | 1 | 46000 | 46000
3 | Мотор-редуктор Sumitomo | CHFM1H-6170DC231/GF90S/4 | шт | 1 | 74221 | 74221
4 | Передние и задние элементы цоколя. Изготовитель Провенто. | ZA100.00v2 | компл | 1 | 1477.55 | 1477.55
5 | Траверса монтажная. Изготовитель Провенто. | MG80.04 CL | шт | 3 | 1167 | 3501
6 | Боковые элементы цоколя. Изготовитель Провенто. | ZA 00.80 | компл | 1 | 786 | 786
7 | Шкаф распределительный двухдверный 2000х1000х600. Изготовитель Провенто. | MPD200.100.60 | шт | 1 | 18872.3 | 18872.3
8 | Ввод кабельный 25 шт. Изготовитель Провенто. | GK21.3 | упак | 1 | 1468.8 | 1468.8
9 | Панель кабельного ввода 2 шт. Изготовитель Провенто. | РК42.08Р | упак | 2 | 647.06 | 1294.12
10 | Держатель DIN-рейки. Изготовитель Провенто. | B5DR | компл | 2 | 454.59 | 909.18
11 | Панель кабельного ввода 2 шт. Изготовитель Провенто. | РК32.08Р | компл | 10 | 244.03 | 2440.3
12 | Панель кабельного ввода, 2 шт. Изготовитель Провенто. | РК62.08 | компл | 6 | 957 | 5742
13 | Передние и задние элементы цоколя. Изготовитель Провенто. | ZA 80.00.v.2 | компл | 7 | 1475 | 10325
14 | Боковые элементы цоколя. Изготовитель Провенто. | ZA 00.40.v.2 | компл | 7 | 360 | 2520
15 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 40..50 A, N-РАСЦЕПИТЕЛЬ 600 A, ТИПОРАЗМЕР S2, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ КЛАСС 10 ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 3RV1031-4HA10 | шт | 1 | 9694.7 | 9694.7
16 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 5.5..8 A, N-РАСЦЕПИТЕЛЬ 96 A, ТИПОРАЗМЕР S00, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ, КЛАСС 10, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 3RV1011-1HA10 | шт | 1 | 1347.54 | 1347.54
17 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 0.28..0.40A N-РАСЦЕПИТЕЛЬ 4.8 A, ТИПОРАЗМЕР S00, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ, КЛАСС 10, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 3RV1011-0EA10 | шт | 6 | 1369.87 | 8219.22
18 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 1.1..1.6 A N-РАСЦЕПИТЕЛЬ 30 A, ТИПОРАЗМЕР S0 ЗАЩИТА ТРАНСФОРМАТОРА, КЛАСС 10, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 3RV1421-1AA10 | шт | 3 | 1581.64 | 4744.92
19 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ТИПОРАЗМЕР S00, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ, КЛАСС 10, A-РАСЦЕПИТЕЛЬ 5.5..8 A, N-РАСЦЕПИТЕЛЬ 96 A, 1НO+1НЗ ПОПЕРЕЧНЫЙ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, СТАНДАРТНАЯ ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | 3RV1011-1HA15 | шт | 1 | 1645.66 | 1645.66
20 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 0.11..0.16A N-РАСЦЕПИТЕЛЬ 1.9 A, ТИПОРАЗМЕР S00 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ, КЛАСС 10, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 3RV1011-0AA10 | шт | 1 | 1183.27 | 1183.27
21 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ТИПОРАЗМЕР S0, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ, КЛАСС 10, A-РАСЦЕПИТЕЛЬ 1.8..2.5A, N-РАСЦЕПИТЕЛЬ 30A, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, СТАНДАРТНАЯ ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ С ДОП. КОНТАКТАМИ 1НO/1НЗ | 3RV1021-1CA15 | шт | 1 | 1690.59 | 1690.59
22 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ТИПОРАЗМЕР S0, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ, КЛАСС 10, A-РАСЦЕПИТЕЛЬ 2.2..3.2A, N-РАСЦЕПИТЕЛЬ 38A, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, СТАНДАРТНАЯ ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ С ДОП. КОНТАКТАМИ 1НO/1НЗ | 3RV1021-1DA15 | шт | 1 | 1690.6 | 1690.6
23 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 4.5..6.3 A N-РАСЦЕПИТЕЛЬ 120 A, ТИПОРАЗМЕР S0 ЗАЩИТА ТРАНСФОРМАТОРА, КЛАСС 10, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 3RV1421-1GA10 | шт | 1 | 3240.21 | 3240.21
24 | ВАРИСТОР, AC 24.48 V, DC 24.70 V, ПОДАВИТЕЛЬ ПОМЕХ, ДЛЯ МОНТАЖА НА КОНТАКТОРЫ ТИПОРАЗМЕР S0 | 3RT1926-1BB00 | шт | 8 | 456.22 | 3649.76
25 | БЛОК ДОП.КОНТАКТОВ, 11, 1НO+1НЗ, DIN EN50005, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО РЕЛЕ И КОНТАКТОРА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ МОТОРОВ, ТИПОРАЗМЕР S00 | 3RH1911-1FA11 | шт | 2 | 158.27 | 316.54
26 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 1-ПОЛЮСНЫЙ Iном=0,5А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SX2105-7 | шт | 14 | 503.52 | 7049.28
27 | НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ AC 210.240V, 50/60HZ, 100% ED, DC 190..330V, 5SEC ED, AC 190..330V, 50/60HZ, 5SEC ED, ДЛЯ S00..S3, | 3RV1902-1DP0 | шт | 1 | 655.38 | 655.38
28 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 1-ПОЛЮСНЫЙ Iном=8А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SX2108-7 | шт | 4 | 503.58 | 2014.32
29 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 1-ПОЛЮСНЫЙ Iном=4А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SX2104-7 | шт | 6 | 503.42 | 3020.52
30 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 1-ПОЛЮСНЫЙ Iном=10А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SX2110-7 | шт | 4 | 435.87 | 1743.48
31 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 1-ПОЛЮСНЫЙ Iном=6А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SX2106-7 | шт | 1 | 503.42 | 503.42
32 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 1-ПОЛЮСНЫЙ Iном=2А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=А Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SX2102-5 | шт | 1 | 1367.63 | 1367.63
33 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 1-ПОЛЮСНЫЙ Iном=13А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=B Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SX2113-6 | шт | 1 | 213.08 | 213.08
34 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 2-ПОЛЮСНЫЙ Iном=10А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=2-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SX2210-7 | шт | 1 | 450 | 450
35 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 2-ПОЛЮСНЫЙ Iном=1А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=2-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SX2201-7 | шт | 1 | 759.5 | 759.5
36 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 2-ПОЛЮСНЫЙ Iном=13А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=2-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SX2213-7 | шт | 1 | 450 | 450
37 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 2-ПОЛЮСНЫЙ Iном=32А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=2-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SX2232-7 | шт | 1 | 450 | 450
38 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 2-ПОЛЮСНЫЙ Iном=2А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=2-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SX2202-7 | шт | 6 | 759.5 | 4557
39 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 2-ПОЛЮСНЫЙ Iном=3А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=2-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SX2203-7 | шт | 6 | 759.5 | 4557
40 | БЛОК КОНТАКТОВ СОСТОЯНИЯ AS 1NO+1NC ДЛЯ АВТ.ВЫКЛЮЧ. N-ТИП 5SX2-4-5 | 5SX9100 | шт | 6 | 397.29 | 2383.74
41 | КОНТАКТОР BENEDICT К1-07D22, 2 кВт, 3А, 2NO+2NC, упр. 24В пост. Тока |  | шт | 3 | 0 | 0 | по запросу
42 | БЛОК ДОП. КОНТАКТОВ BENEDICT, 2НO+2НЗ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ |  | шт | 2 | 0 | 0 | по запросу
43 | КОНТАКТОР, AC-3 11 KW/400 V, DC 24 V, 3-ПОЛЮСА, 2НO+2НЗ, ТИПОРАЗМЕР S0, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 3RT1026-1BB44 | шт | 2 | 2852.66 | 5705.32
44 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=3КА 1-ПОЛЮСНЫЙ Iном=2А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SQ2170-0KA02 | шт | 7 | 431.97 | 3023.79
45 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=3КА 3-ПОЛЮСНЫЙ Iном=4А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SQ2370-0KA04 | шт | 1 | 2056.45 | 2056.45
46 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=3КА 3-ПОЛЮСНЫЙ Iном=10А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=B Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SQ2360-0KA10 | шт | 4 | 1170.14 | 4680.56
47 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 2-ПОЛЮСНЫЙ Iном=2А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ | 5SY6202-7 | шт | 3 | 888.59 | 2665.77
48 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=3КА 2-ПОЛЮСНЫЙ Iном=8А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SQ2270-0KA08 | шт | 3 | 1374.97 | 4124.91
49 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=6КА 1-ПОЛЮСНЫЙ Iном=6А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ | 5SY6106-7 | шт | 2 | 209.45 | 418.9
50 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=3КА 1-ПОЛЮСНЫЙ Iном=10А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SQ2170-0KA10 | шт | 2 | 1043.28 | 2086.56
51 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=3КА 2-ПОЛЮСНЫЙ Iном=3А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SQ2270-0KA03 | шт | 1 | 1374.84 | 1374.84
52 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=3КА 3-ПОЛЮСНЫЙ Iном=40А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SQ2370-0KA40 | шт | 1 | 2973.86 | 2973.86
53 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=3КА 3-ПОЛЮСНЫЙ Iном=8А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SQ2370-0KA08 | шт | 1 | 2056.45 | 2056.45
54 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=3КА 2-ПОЛЮСНЫЙ Iном=2А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SQ2270-0KA02 | шт | 2 | 1374.97 | 2749.94
55 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=3КА 3-ПОЛЮСНЫЙ Iном=2А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | 5SQ2370-0KA02 | шт | 2 | 1370.72 | 2741.44
56 | НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ EZA SHT0 24DC NSC100SHT024DC | 30166 | шт | 7 | 0 | 0 | по запросу
57 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ Merlin Gerin | 29450 | шт | 7 | 0 | 0 | по запросу
58 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ Telemecanique GVAN11 | 34348 | шт | 2 | 0 | 0 | по запросу
59 | ВАРИСТОР LA4DE3E 24...48V DC | 23313 | шт | 8 | 236.35 | 1890.8 | по запросу
60 | ВАРИСТОР, AC 24.48 V, DC 24.70 V, ПОДАВИТЕЛЬ ПОМЕХ, ДЛЯ МОНТАЖА НА КОНТАКТОРЫ ТИПОРАЗМЕР S00 | 3RT1916-1BB00 | шт | 1 | 202.05 | 202.05
61 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C60A 3П 4A C | 23822 | шт | 12 | 0 | 0 | по запросу
62 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C32H-DC 1П 3A C | 20533 | шт | 2 | 0 | 0 | по запросу
63 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ EZC100 18 KA/380 В 3П/3T 40 A | EZC100N3040 | шт | 3 | 2174.95 | 6524.85
64 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ EZC100 18 KA/380 В 3П/3T 25 A | EZC100N3025 | шт | 3 | 2174.95 | 6524.85
65 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ EZC100 18 KA/380 В 3П/3T 20 A | EZC100N3020 | шт | 1 | 2174.95 | 2174.95
66 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C60N 1П 6A D | 24569 | шт | 8 | 512.38 | 4099.04
67 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. C60N 1П 2A B | 24046 | шт | 2 | 0 | 0 | по запросу
68 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C60A 1П 6A C | 23849 | шт | 2 | 0 | 0 | по запросу
69 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C60N 2П 4A D | 24583 | шт | 1 | 0 | 0 | по запросу
70 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C60A 2П 4A C | 23809 | шт | 4 | 0 | 0 | по запросу
71 | КОНТАКТОР D 3Р,9 A,НО+НЗ,24V DС,ОГРАН. ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ,РАСШ. ДИАПАЗОН,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | LP1K0910BD | шт | 2 | 512.03 | 1024.06
72 | КОНТАКТОР D 3Р,9 A,НО+НЗ,24V DС,ОГРАН. ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ,РАСШ. ДИАПАЗОН,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | LC1D09BD | шт | 8 | 844.58 | 6756.64
73 | КОНТАКТОР D 3Р,12 A,НО+НЗ,24V DС,ОГРАН. ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ,РАСШ. ДИАПАЗОН,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | LC1D12BD | шт | 2 | 953.45 | 1906.9
74 | КОНТАКТОР D 4P (4НО),АС1 25 А,НО+НЗ,24V DС,ОГРАН. ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, | LC1DT25BD | шт | 1 | 1988.94 | 1988.94
75 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C60N 1П 2A C | 24396 | шт | 1 | 403.95 | 403.95
76 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. C60A 1П 2A C | 23794 | шт | 1 | 361.15 | 361.15
77 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C60A 3П 40A C | 23886 | шт | 1 | 0 | 0 | по запросу
78 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C120N 3П 80A C | 18365 | шт | 2 | 3327.76 | 6655.52
79 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C60N 2П 6A D | 24584 | шт | 1 | 1159.28 | 1159.28
80 | COMPACT NS250N TM250D 3П3T | 31630 | шт | 1 | 15999.37 | 15999.37
81 | SINUMERIK ПЕРИФЕРИЙНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПРИВОДА (ADI4) ДЛЯ 4 ОСЕЙ ЧЕРЕЗ PROFIBUS DP С НАБОРОМ ФУНКЦИЙ MOTION CONTROL, ВСТРОЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 01.04 | 6FC5211-0BA01-0AA3 | шт | 1 | 28883.39 | 28883.39
82 | SIMATIC S7-400, CPU 412-1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР:: 144 КБ РАБОЧАЯ ПАМЯТЬ, (72 КБ ДЛЯ ПРОГРАММ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, 72 КБ ДЛЯ ДАННЫХ), ИНТЕРФЕЙС MPI/DP 12 МБИТ/С | 6ES7412-1XF04-0AB0 | шт | 1 | 39921.62 | 39921.62
83 | SIMATIC ПАНЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 12" СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН; 800X600; | 6AV7800-0BA00-0AC0 | шт | 1 | 131571.01 | 131571.01
| С ИНТЕРФЕЙСОМ USB НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, AC110-230V, СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ ЕВРОПА, ПРОЦЕССОР CELERON M370/1.5 GHZ; 400 MHZ FSB; 1MB SLC; |  |  |  |  | 0
| ПАМЯТЬ 256MB DDR266 SDRAM (1X256MB); ЖЕСТКИЙ ДИСК 40 ГБАЙТ SATA (3,5") БЕЗ ОПТИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ, WINDOWS XP PROF MUI (АНГЛ., НЕМ., ФР., ИТ., ИСП., ЯП., КИТ., КОР.) |  |  |  |  | 0
84 | SINUMERIK 802D OPERATOR PANEL - CNC PCU210.2 -CNC (4 AXES, 1 SPINDLE) -PLC; -HMI (10.4" MONOCHROME) -COM (PROFIBUS, RS 232) | 6FC5610-0BA10-0AA1 | шт | 1 | 0 | 0 | по запросу
85 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ/3-п./MS116-2.5 уставка 1,6...2,5А, 50кА | 1SAM250000R1007 | шт | 1 | 786.59 | 786.59
86 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ/3-п./MS116-4 уставка 2,5...4А, 50 кА | 1SAM250000R1008 | шт | 1 | 786.59 | 786.59
87 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ/3-п./MS116-0.4 уставка 0,25...0,4А, 50 кА | 1SAM250000R1003 | шт | 2 | 649.29 | 1298.58
88 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ/3-п./MS116-1.6 уставка 1...1,6А, 50кА | 1SAM250000R1006 | шт | 2 | 786.59 | 1573.18
89 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ VL 160L ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ICU=100KA/415 V AC 3-ПОЛЮСА, ЗАЩИТА УСТАНОВОК, РАСЦЕПИТЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА TM, LI IN=125A, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК IR=100-125A, ПЕРЕГРУЗКА II=625-1250A, К.З.НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ 24 V D | 3VL2712-3DC33-8CB1 | шт | 1 | 19362.07 | 19362.07
90 | SINAMICS АДАПТЕР ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТУРА ДЛЯ МНОГОСТРОЧН. СТРУКТУРЫ ЗАЖИМНЫЕ КЛЕММЫ 35-95 MM2 ДЛЯ ВСЕХ СЕТЕВЫХ/ДВИГАТ. МОДУЛЕЙ В КНИЖНОМ ФОРМАТЕ | 6SL3162-2BM01-0AA0 | шт | 2 | 3318.04 | 6636.08
91 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 3-ПОЛЮСА ДЛЯ ЗАЩИТЫ УСТАНОВОК IN=315-400A, ICU=70KA/415V С РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКС. ТОКА NА N-СРАБ. 2000-4000A, СТАЦИОНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕС МИНИМАЛЬНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ С ПРОВОДАМИ DC 24VБЕЗ ДОП. КОНТАКТОВ | 3VF5211-2BM41-1PA0 | шт | 1 | 62804.43 | 62804.43
92 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 3-ПОЛЮСА ДЛЯ ЗАЩИТЫ УСТАНОВОК IN=125-160A, ICU=40KA/415V С РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКС. ТОКА NА N-СРАБ. 800-1600A, СТАЦИОНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕС НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ С КЛЕММНИКОМ AC 50/60 Гц 12-24V / DC 12-24VС 1 СИГНАЛЬНЫМ И АВАРИЙНЫМ КО | 3VF3211-1BW41-8CN2-Z | шт | 1 | 2402.66 | 2402.66
93 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 3-ПОЛЮСА ДЛЯ ЗАЩИТЫ УСТАНОВОК IN=400-500A, ICU=45KA/415V С РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКС. ТОКА NА N-СРАБ. 2500-5000A, СТАЦИОНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕС НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ С КЛЕММНИКОМ AC 50/60 Гц 12-24V / DC 12-24VС 1 СИГНАЛЬНЫМ И АВАРИЙНЫМ К | 3VF6211-1BK44-8CN2 | шт | 2 | 44715.73 | 89431.46
94 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 3-ПОЛЮСА ДЛЯ ЗАЩИТЫ УСТАНОВОК IN=250-315A, ICU=45KA/415V С РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКС. ТОКА NА N-СРАБ. 1575-3150A, СТАЦИОНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕС НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ С КЛЕММНИКОМ AC 50/60 Гц 12-24V / DC 12-24VС 1 СИГНАЛЬНЫМ И АВАРИЙНЫМ К | 3VF5211-1BK41-8CN2 | шт | 2 | 32458.35 | 64916.7
95 | EASYPACT EZASHT024DC Расцепитель независимый постаоянного тока MX (24В ПОСТ.) EZC100 Schneider Electric | EZASHT024DC | шт | 14 | 1000 | 14000
96 |  | EZC100N3020 | шт | 1 | 800 | 800
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ EZC100 18 kА/380 В 3п/3t 20 А EasyPact (Schneider Electric) |  |  |  |  | 0
97 | EASYPACT EZC100N3025 EZC100 18 KA/380 В 3П/3T 25 A Автоматические выключатели Schneider Electric | EZC100N3025 | шт | 3 | 1000 | 3000
98 | Автоматический выключатель EZC100N3040 40А/3п/ 18 кА EasyPact (Schneider Electric) | EZC100N3040 | шт | 2 | 1000 | 2000
99 | Блок дополнительных контактов 2НЗ подключение под винт к контактору TeSys K | LA1KN02 | шт | 29 | 100 | 2900
100 | Варистор DC 24-48V подключение под винт, TELEMECANIQUE TESYS | LA4DE3E | шт | 8 | 100 | 800
101 | Варистор AC.DC 12-24V (5ШТ), TELEMECANIQUE TESYS | LA4KE1B | шт | 1 | 100 | 100
102 | Контактор D 3Р, 9 A, НО+НЗ, 24V DС TELEMECANIQUE TESYS | LC1D09BD | шт | 7 | 600 | 4200
103 | Контактор .3Р,12A,НО+НЗ,24V DC TELEMECANIQUE TESYS | LC1D12BD | шт | 1 | 600 | 600
104 | Реле перегрузки тепловое 0,25-0,40A КЛАСС10 подключение под винт, TESYS | LRD03 | шт | 5 | 300 | 1500
105 | Реле перегрузки тепловое 0,63-1A КЛАСС10 подключение под винт, TESYS | LRD05 | шт | 1 | 300 | 300
106 | Реле перегрузки тепловое 2,5-4A КЛАСС10 подключение под винт, TESYS | LRD08 | шт | 2 | 300 | 600
107 | Реле перегрузки тепловое 4-6A КЛАСС10 подключение под винт, TESYS | LRD10 | шт | 2 | 300 | 600
108 | Реле перегрузки тепловое 9-13A КЛАСС10 подключение под винт, TESYS | LRD16 | шт | 1 | 300 | 300
109 | Трансформатор понижающий 380В/220В/24В мощностью 2,5 кВт | ОСМ1.2,5.380/220/24 | шт | 2 | 1300 | 2600
110 | Трансформатор понижающий 380В/220В/24В мощностью 0,25 кВт | ОСМ1.0,25.УЗ.380/5-220 | шт | 1 | 500 | 500
111 | Трансформатор 230-400В 1x115В 400 В·А, Номинальная мощность, 400 В·А, Входное напряжение ~400 V линейное напряжение, клемма(ы): L1-L2; 230 V пер. ток однофазный, клемма(ы): N-L1, Выходное напряжение 115 V пер. ток | ABL6TS40G | шт | 1 | 2500 | 2500
| Производство Schneider Electric |  |  |  |  | 0
112 | Трансформатор 230-400В 1x220В 400Вa, Номинальная мощность, 400 В·А, Входное напряжение ~400 V линейное напряжение, клемма(ы): L1-L2; 230 V пер. ток однофазный, клемма(ы): N-L1, Выходное напряжение 220 V пер. ток | ABL6TS40U | шт | 1 | 2500 | 2500
| Производство Schneider Electric |  |  |  |  | 0
113 | Кнопка аварийного останова 22мм с возв. 1НО-1НЗ, Производство Schneider Electric | XB4BS8445 | шт | 2 | 250 | 500